广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201613

项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目

项目类别：货物类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年12月 日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码，所有证件必须为原件复印，严禁扫描成图片粘贴在Word中打印。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准)

目      录

第一部分 邀请公告	3

第二部分 竞争性谈判须知	4

第三部分 采购人需求	9

第四部分 合同书格式	11

第五部分 报价文件格式	15

# 第一部分 邀请公告

广东省妇幼保健院就脉动真空灭菌器采购项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目进行公示，公示期：2016年12月8日至12月14日。有关事项如下：

一、采购编号： YNZB201613

二、项目名称：省妇幼采购脉动真空灭菌器项目

三、采购预算：人民币350,000元

四、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求)：

1、项目内容：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1套 | 人民币35万元 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出预算金额，将导致投标无效。

2、货期：接采购人通知后15天内。

五、供应商资格条件：

投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、必须是来自中华人民共和国境内注册的独立法人，提交有效的企业法人营业执照(或事业法人登记证)副本复印件，不接受联合体投标。

2、所投产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证；

3、具有医疗器械生产许可证(如为制造商)或医疗器械经营许可证(如为代理商)。

4、必须是所投产品的制造商或其授权的区域经销商(提交清晰的授权书复印件)。

六、符合资格的供应商应当在2016年12月8日至12月14日8:00-12:00，14:00-17:00(周六、周日除外)携带加盖公章的法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件、营业执照(或三证合一)副本复印件到省妇幼(番禺院区)招标办购买谈判文件(发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼)，谈判文件每套售价人民币100元，售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标截止时间：2016年12月15日15:00(注14:30 开始受理投标报价文件)

九、报价文件送达地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十、开标时间： 2016年12月15日15:00

十一、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 黄先生 |
| --- | --- |
| 联系方式： | 020-39151618(电话)；020-86505085(传真) |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |

广东省妇幼保健院招标办

2016年12月8日

第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省财政厅政府采购监管处

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。3.4 “建设工程项目”是指工程及与工程建设有关的货物、服务。工程有关的货物是构成工程不可分割的部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。工程建设有关的服务是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 竞争性谈判邀请函

2) 竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等)，响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标办就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”两份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1) 竞争性谈判项目编号；

2) 竞争性谈判项目名称；

3) 谈判货物名称；

4) 响应供应商名全称；

5) 日期。

10.3电子文件，投标人必须随投标文件同时提供最终盖章的投标文件正本PDF扫描件(U盘或光盘，无病毒)，电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《邀请公告》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院监察室提出质疑。广东省妇幼保健院监察室应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。“▲”号为重要条款，不作为投价无效条件，但会影响合适货物的选择。

一、基本要求

- 名称：脉动真空灭菌器

- 数量：1台

- 货期：接采购人通知后15天内

- 用途：为医疗单位提供医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶等灭菌，对耐热、耐湿物品的灭菌处理。

- 其他：若为国外品牌，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 主体：

- ▲体积：≥1200L；

- 设计压力和温度：分别≥0.3Mpa，＞140℃；

- 主体设计寿命及材质：＞10年或≥2万次灭菌循环(提供质量证明书复印件)；内壳及门板均为高品质不锈钢。

- 主体保温要求：保温措施良好，保温层厚度≥60mm，其表层温度≤45℃。

- 管路系统

  - 管路系统：卫生级管路，紧密连接，管路内外抛光处理。

  - 蒸汽源：内置洁净蒸汽发生器，由灭菌器控制。

  - 带节水降噪真空系统，配板式换热器。

3、控制系统

    - ▲主控制系统：配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可自行设定，也可增配电脑实现远程监控，用户可及时了解设备运行状态和设备报警信息。智能控制夹层压力。

    - 控制功能：完善的自测及校正程序，可实现不同地区压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。

    - 记录方式：触摸屏可自动显示灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等，可配监控电脑，配打印机打印工作过程参数和曲线。

    - 数据保存：程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。

4、▲程序系统：具有织物、器械、BD、液体、泄露测试、自定义等基本程序；也有快速、橡胶、重负载等特殊程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。

5、密封门：

- 带压力安全联锁装置、双门互锁，有效隔离有菌区与无菌区。

- 门板电机驱动左右平移，全过程自动完成、气压密封。

- 优质橡胶门胶条安装在柜体的门槽内。与压缩气连接管路为金属。

6、其他

- 角座式气动阀门；低噪音真空泵抽空装置。

- 内室疏水装置：程序控制，自动疏水。

- 安全阀开启压力：＞0.25MPa；

- 压缩空气源压力及用量：0.4～0.7Mpa；0.05m3/min；

- 通过相关认证：CE认证、欧洲EN285、美国ASME认证。

三、主要配置(包括但不限于)

| 序号 | 主要组成部分 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌器主体 | 1台 |
| 2 | 外搬运车(不锈钢) | 2辆 |
| 3 | 消毒内车(不锈钢) | 1辆 |
| 4 | 品牌电脑 | 1套 |
| 5 | 激光打印机 | 1台 |
| 6 | 压力表安全阀 | 各1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配件以保证灭菌器正常运行之需要，请在报价方案中明确电脑和打印机的品牌、型号、配置参数信息。

四、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应：整机(含耗损件，一次性耗材除外)原厂免费质保期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接采购人通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在广州市内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

▲4、投标人需承担拆除现有灭菌器及锅炉的费用(含在投标报价中)。提供该机易损件、配套耗材的最优惠价格供评标及日后选购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

第四部分：合同条款

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

广东省妇幼保健院医疗设备采购合同

签约地：广州市番禺区南村镇兴南大道521号                     合同编号：

甲方(采购方)：广东省妇幼保健院                    乙方(供应方)：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                 地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085           电话：         传真：

1、合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 市场报价(元) | 成交单价(元) | 数量 | 总价(元) | 主要配置或附件(可另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币(大写)： 元整 |  |  |  |  | RMB ￥ .00 元 |  |  |

2、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施，包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。

(2)交货：1)交货时间：发布中标通知书后      。2) 交货地点：广东省妇幼保健院        科(□越秀院区、□番禺院区)

(3)安装调试及验收：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须安装调试。2)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。3) 合同设备安装完成后一个月由甲乙双方共同验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任归乙方。

3、售后服务:(1)整机(所有零配件)保修期    年，终身提供维修和保养服务。设备出故障，乙方接通知后24小时内上门检修。设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备。保修期内设备故障30天内无法修复的，需在30天内无偿更换新设备，质保期按故障天数相应延长。

(2)售后服务单位(厂家或国内总代)：                  地址：

部门主管：        固话：             手机：

(3)附售后服务承诺书(加盖售后服务单位公章)

4、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，国家规定计量和强制检定的设备需提供强制检定合格证和计量合格证，进口设备还需进口商检证明。

5、合同款项: (1) 合同金额包括但不限于：包装、仓储、运输、安装验收及保修期内设备零配件更换等全部费用(含税)。

(2) 采购设备合同付款方式分为以下三种，选择付款方式打√，不选择的打×：

□(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，我方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为保质金在质保期满后当月支付。

□(二)合同标的额在人民币十万元以上三十万元以下(含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为订金，甲方收到货物(设备)并验收合格，或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将订金转为预付款，在1个月内支付合同标的额65%，余5%作为保质金在质保期满后当月支付。

□(三)合同标的额超过人民币三十万元以上(含三十万元)。分四期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为订金，甲方收到货物(设备)并验收合格，或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将订金转为预付款，在1个月内支付合同标的额30%，设备正常使用3个月后6个月内支付合同标的额35%，余5%作为质保金在质保期满后当月支付。

6、违约与处罚: (1)乙方未能按时交货，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额3‰的违约金。乙方逾期三十天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额10％的违约金，并双倍返还甲方支付的订金。(2)甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，按本合同总额的1‰支付违约金。

7、合同终止: 如一方违反合同并在收到违约通知书后30天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

8、法律诉讼:发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

9、其它: 乙方保证所提供的合同附件资料真实、有效、无知识产权争议，否则自愿承担由此带来的一切法律后果。签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)，合同自盖章签字之日起生效。正本肆份，具同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                                    (加盖公章)

签约代表：                                                签约代表：

签约日期：      年   月   日                               签约日期：      年   月   日

【备注】合同附件应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订，其中两份无需附件2/4)：

1、配置清单/明细价、对应用户需求的合同设备实际技术参数； 2、生产商证件(医疗器械注册证、营业执照、医疗器械生产企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)；3、产品授权书(厂家直销可不出具)；4、经销商证件(营业执照、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码证、税务登记证，厂家直销则不必)；5、供方法人授权书(盖章)；6、售后服务承诺(厂家盖章)；7、中标通知书；8、医药产品廉洁购销合同(一式三份，不用装订)。

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：                              法定代表人(负责人)：

经办人签名：                                       经办人签名：

年    月    日                                    年    月    日

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院

脉动真空灭菌器采购项目

报价文件

(正本/副本)

项目编号： YNZB201613

项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目

投标人名称：

日期： 2016 年      月      日

(一)资格性和符合性审查表

项目编号：YNZB201613

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提供《投标保证函》。 |
| 2 | ①投标报价未超过本项目预算金额 ②对所投包号的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： (1)提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 (2)提供《关于资格的声明函》 (3)提交有效的企业法人营业执照(或事业法人登记证)、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税) 或三证合一副本复印件 (4)投标人提供的设备具有医疗器械注册证(清晰的复印件) (5)投标人提供的《无重大违法记录声明》原件或提供公司法人及被授权代表营业执照所在地人民检察院出具的近三年或自注册之日起《无行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件。 |
| 4 | 法定代表人资格证明书和(或)法定代表人授权委托书(原件加盖公章及法人代表印章或签名) |
| 5 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款不产生偏离(投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离) |
| 7 | 投标人若为代理商，需提供制造商加盖公章的、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一副本复印件。 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## 1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目    项目编号：YNZB201613

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 投标函 |  |  |  |
| 3 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 4 |  | 产品的医疗器械注册证 |  |  |  |
| 5 |  | 生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件 |  |  |  |
| 6 |  | 产品销售授权书(载明产品名称、授权区域及起讫日期，若为代理商) |  |  |  |
| 7 |  | 代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件 |  |  |  |
| 8 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 9 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 10 |  | 谈判保证函 |  |  |  |
| 11 |  | 投标单位基本情况表 |  |  |  |
| 12 |  | 实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 13 |  | 非实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 14 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 15 | 技术部分 | 技术条款偏离表 |  |  |  |
| 16 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 17 |  | 售后服务方案 |  |  |  |
| 18 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 19 | 价格文件 | 开标一览表 |  |  |  |
| 20 | 其他 | 无重大违法记录声明(原件)或无行贿犯罪记录查询结果告知函(复印件) |  |  |  |
| 21 |  | 公平竞争承诺书(原件) |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

## 2、投标函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目”(项目编号：YNZB201613)的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人名称、地址)提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后60天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标工程、货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人(法定代表人授权代表)代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

## 3、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日(采购编号：YNZB201613)的竞争性谈判邀请，我公司(企业)愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

特此声明！

投标单位(公章)：

公司(企业)法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

请按以下顺序提供其他资格证明文件(正本为原件扫描后彩打)并加盖公章(下面文字仅作提示，制作标书时可删除)：

1、产品的《医疗器械注册证》；

2、生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件；

3、产品销售授权书(载明产品名称、授权区域及起讫日期，若为代理商)原件；

4、代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件。

制造商(或总代理)授权书(可选)

(适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况)

广东省妇幼保健院：

我方    (制造商名称)  是依法成立、有效存续并以制造(或总代理)(产品名称)为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      (制造商地址)(总代理地址)  。兹授权   (投标人名称)   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造(或总代理)的    (投标标的名称)    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  (投标人名称)   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  (投标人名称)    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， (投标人名称)于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂(总代理商)名称：(盖章)

法定代表人(或授权代表)：(签字)

职务：

部门：

投标人名称：  (盖章)

法定代表人(或授权代表)：(签字)

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

## 4、 法定代表人证明书

(1)法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院招标办：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

## 5、法人授权委托书

致：广东省妇幼保健院招标办：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

6、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目(项目编号：YNZB201613 )的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        (投标方名称)参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

(一)同意自行承担投标所发生的一切费用；

(二)除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

(三)保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

(四)我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

(五)保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

(六)保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称(盖章)：

投标人授权代表签字：(签字)

固话：             手机：

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 成立年月 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |
| 公司所获证书 |  |  |  | 其 中 | 管理人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 |  |  | 流动资金 |  |  | 万元 |  |
|  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 |  |  | 完成时间 |  | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同关键页、中标通知书或验收证明复印件作为证明附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

8、实质性商务条款(“★”项)响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

9、非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：… |  |  |
| 5 | 报价要求：… |  |  |
| 6 | 质保期(服务期)：… |  |  |
| 7 | 验收要求：… |  |  |
| 8 | 售后服务：… |  |  |
| 9 | 付款方式：… |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

10、技术条款响应表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目 |  |  |  | 招标编号：YNZB201613 |
| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (请按所投产品实际数据填写，禁止照抄招标要求) | 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离说明 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版)。

5.若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 11、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目

招标编号：YNZB201608

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件(复印件)

投标人全称(盖章)：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 12、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求(格式自定)

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员(包括厂商认证工程师等人员)；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

# 13、开标一览表

项目名称：广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目          项目编号：YNZB201613

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 产地/品牌/型号 | 数量 | 单价 (人民币) | 投标总价 (单位：人民币) 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 (单位：人民币) 大写及小写 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，应单独封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人(或法人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：     年    月    日

14、货物说明一览表(按所投产品主要组件细分报价)

| 主要组件名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.货物技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书(中文)、检测报告及图片等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

# 15、无重大违法记录声明(供参考)

致：广东省妇幼保健院

我单位参加贵方项目编号为 YNZB201613  项目名称： 广东省妇幼保健院脉动真空灭菌器采购项目的投标事宜，在此郑重声明，我公司在投标截止日前三年内，无任何重大违法行为，无不良记录诉讼情况，无违反商业道德的行为。

我单位、法人代表及投标授权代表均没有任何行贿犯罪记录，该声明与全国行贿犯罪档案库查询结果一致。

我公司保证以上陈述属实，如有隐瞒欺诈、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

(或格式自定)

加盖单位公章：

法人签字：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

## 16.公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

(公司名称，加盖公章)

时间：  年    月   日