广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201614A

项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）

项目类别：货物类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年12月16 日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码，所有证件必须为原件复印，严禁扫描成图片粘贴在Word中打印。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准)

目      录

第一部分 邀请公告	3

第二部分 竞争性谈判须知	4

第三部分 采购人需求	9

第四部分 合同书格式	9

第五部分 报价文件格式	15

# 第一部分 邀请公告

广东省妇幼保健院就临时食堂炊事设备采购项目（重招）进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目进行公示，公示期：2016年12月23日至12月30日。有关事项如下：

一、采购项目编号：YNZB201614A

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）

三、采购预算：18万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

广东省妇幼保健院需采购炊事设备一批并完成相关安装（含旧机拆装）、调试等工作，详见“用户需求书”

五、投标供应商资格：

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。

3.  投标人具有燃气燃烧器具安装维修企业资质证书，投标时提交证书复印件。

4. 本项目不接受联合投标。

5. 已登记报名并获取本项目采购文件。

六、符合资格的供应商应当在2016年12月23日至12月30日8:00-12:00，14:00-17:00(周六、周日除外)携带加盖公章的法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件、营业执照(或三证合一)副本复印件到省妇幼(番禺院区)招标办购买谈判文件(发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼)，谈判文件每套售价人民币100元，售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标截止时间：2016年12月30日15:00(注14:45 开始受理投标报价文件)

九、报价文件送达地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十、开标时间： 2016年12月30日15:00

十一、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 黄先生 |
| --- | --- |
| 联系方式： | 020-39151618(电话)；020-86505085(传真) |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |

广东省妇幼保健院招标办

2016年12月23日

第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省财政厅政府采购监管处

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。3.4 “建设工程项目”是指工程及与工程建设有关的货物、服务。工程有关的货物是构成工程不可分割的部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。工程建设有关的服务是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 竞争性谈判邀请函

2) 竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等)，响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标办就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”两份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1) 竞争性谈判项目编号；

2) 竞争性谈判项目名称；

3) 谈判货物名称；

4) 响应供应商名全称；

5) 日期。

10.3电子文件，投标人必须随投标文件同时提供最终盖章的投标文件正本PDF扫描件(U盘或光盘，无病毒)，电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《邀请公告》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院监察室提出质疑。广东省妇幼保健院监察室应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。“▲”号为重要条款，不作为投价无效条件，但会影响合适货物的选择。

一、基本要求

- 基本要求：

- 厨房采用管道天然气。

- 本项目不适用联合体投标。

- 中标供应商需负责厨具交付使用点火通气前的一切费用，包括炉头检测费等。

- 货物单价中应包含制造、安装、调试等相关费用，如施工现场管理费、土建施工费、安装调试费、运输费、税费等。

- 免费保养保修1年。在接到故障报修通知后4小时内，供货方维修人员必须赶到现场，12小时内修复，否则应提供类似产品替代，以保障厨房工作不中断。节假日不例外；

- 在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍有故障，必须无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

- 质保期内，所有设备保修服务方式均为中标供应商上门保修，即中标供应商派维修人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担；中标供应商如未按合同规定履行售后服务承诺，用户方可另行由第三方单位进行修复，所需费用从中标供应商的质保金中扣除，并按合同法追究中标供应商的违约责任。

- 、质保期后，由中标供应商提供货物终身维护服务，只收取零部件成本费。

- ★投标人投标时提供承诺，承诺如获中标，到货的货物必须与投标文件的货物技术规格要求响应完全一致或高于投标响应参数，且在投标文件承诺工期内完成检测、验收；否则视为我方违约，在合同之外我方需向采购人（用户）提交合同总款20%的违约金、并承担用户由此产生的关联经济损失。

- 拟采购厨具明细。

| 序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、抽排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 304 | 1200×600H | 9 | 米 |
| 2 | 不锈钢油网烟罩 304 | 1200×600H | 8 | 米 |
| 3 | 抽排烟风机(格利达） | 7.5KW | 1 | 台 |
| 4 | 抽排烟风机（格利达） | 5.5KW | 1 | 台 |
| 5 | 镀锌集烟管 | 500×500×0.75 | 20 | 米 |
| 6 | 镀锌排烟管 | 600×400×0.75 | 18 | 米 |
| 7 | 镀锌消烟管 | 600×600×0，75 | 8 | 米 |
| 8 | 镀锌管弯头 | 500×500×0.75 | 4 | 只 |
| 9 | 烟罩与集烟调风管 | 300×300×0.75 | 18 | 个 |
| 10 | 镀锌烟帽 | 800×600×0.75 | 2 | 只 |
| 11 | 风管法兰（40角钢） | 600×400 | 36 | 对 |
| 12 | 风管九比架（40角钢） | 800×600 | 10 | 对 |
| 13 | 风机支架（Φ63钢管） | 2000×1000×3500H | 2 | 只 |
| 14 | 风机接油盘 | 2000×1000×50 | 2 | 只 |
| 15 | 抽排烟风机至电箱电源及配件 | 2台 | 1 | 批 |
| 16 | 五金杂件（玻璃胶，螺丝等） |  | 1 | 批 |
| 17 | 风机启动及过载保护电箱 | 格利达 | 2 | 台 |
| 18 | 风机减振器 |  | 2 | 套 |
| 19 | 风机软接 |  | 4 | 只 |
| 20 | 风机搬，吊费 |  | 2 | 台 |
| 21 | 安装费 |  | 1 | 项 |
| 二、鲜风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拆原旧鲜风管 | 16米 | 1 | 项 |
| 2 | 重装旧鲜风管 |  | 16 | 米 |
| 3 | 新鲜风管 | 450×400×0.75 | 5 | 米 |
| 4 | 拆原鲜风风机，重装 |  | 2 | 台 |
| 5 | 鲜风机机架 （40角钢） |  | 2 | 只 |
| 6 | 鲜风机软接 |  | 4 | 只 |
| 7 | 改风管，风口，配件 |  | 1 | 项 |
| 8 | 鲜风管法兰 （40角钢） | 450×400 | 3 | 对 |
| 三、炉具 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双头大锅炉 | 2150×1200×1200H | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢双头炒炉 | 2150×1200×1200H | 1 | 台 |
| 3 | 不锈钢拼台 | 450×1200×1200H | 2 | 张 |
| 4 | 旧炉拆， |  | 6 | 台 |
| 5 | 旧炉搬运费 | 6台 | 1 | 项 |
| 6 | 旧炉维修配件 |  | 1 | 项 |
| 7 | 炉改外引风机（风管机架配件） |  | 8 | 台 |
| 8 | 炉外风机防雨罩 | 500×500×600 | 8 | 只 |
| 9 | 新炉安装配件 |  | 1 | 项 |
| 10 | 炉接驳主煤气管口 |  | 10 | 个 |
| 11 | 新旧炉安装、维修 |  | 1 | 项 |
| 12 | 炉调试费 |  | 1 | 项 |
| 13 | 煤气监理费 |  | 2 | 项 |
| 1、产品保修期为一年。 |  |  |  |  |
| 2、报价包含燃气炉具检查费。 |  |  |  |  |
| 3、设备的供水，供电及排水敷设施工均由甲方负责。 |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 设备技术总体要求

- 厨房设备采用优质磨砂贴塑SUS304#不锈钢板。

- 炉头为市场知名品牌4"、5"底风炉头、横风炉头。

- 燃气炉设“火种掣、气掣、水掣均采用市场知名品牌。

- 炉用风机使用国产知名优质中压风机（550W）。

- 炉内给水管采用国标不锈钢管，供气管采用国标无缝不锈钢管和紫铜管生产。

- 炉内中压风机管采用国标不锈钢管ф1.5寸～3寸。

  - 总体质量要求

- 所有的不锈钢产品全部采用优质304-2B全防无毒，无污染的不锈钢材料，板材厚1.5mm、1.2mm、1.0mm、0.8mm（负差在0.08mm内），不得使用其它型号板材，板材平直无皱折，货品设计要科学合理，线条流畅。

- 炉灶产品：通过市级或以上技监局检验，符合产品制造质量标准。通过市级或以上环保局检验，符合环保标准。离地高面度30CM，脚有4CM的调节空间（地面有3%的斜度）。

- 洗涮台、操作台、储藏柜、吊柜、存放架、餐车：全不锈钢（SUS304#）制作，具体按采购清单，不能有其他材料混杂，设备的制作要符合饭堂的使用特点，洗物盆的大小要符合卫生防疫的要求，并符合产品制造标准。首层离地面高度30CM，货架每层承载重量150KG以上。

- 抽排气、送鲜风所使用的风机：必须是超静音型，噪音均不能大于50分贝，厨房内噪音总量不超过75分贝。排气扇必须低噪音型。

  - 安装要求（所有燃气、水管、电等安装完成后，应离地15厘米高，便于清洗炉底）

设备安装

- 安装应严格按工艺要求进行厨房设备的安装，安装位置应符合设计的规定。

- 安装设备应按工艺要求进行，爱护设备，保持设备的外观，不碰伤和损坏。

- 发现不合格的产品不得投入安装，

燃气系统

- 燃气引入管的走向位置，应符合设计文件的规定。

- 引入管穿过墙壁和隔墙时，其位置应正确，孔径大小应适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持墙面平整。

- 引入管不得穿过承重墙。

- 引入管走向应合理，便于检修，引入管的安装应做到横平竖直，水平偏差不超过±2cm，垂直偏差不超过±2cm。

- 引入管的进气接头离地面0.2cm应安装斜三通，作为清扫口，接头应采用标准管螺纹。

- 引入口应安装总阀门，以保证操作安全与方便，燃气表、用气设备和燃烧器前，点火器等均应装置阀门。

- 燃气器的各接口应严密不漏气，在正常使用的情况下不会脱落。

- 调风装置须操作方便，调节灵活，在使用中不出现自行滑动现象。

- 设备安装完毕，应接自来水进行吹洗（冲洗）试验，直到进出口水色一致。

- 燃气管道安装完毕，进行严密性试验（用肥皂水涂在所有连接缝，做漏气测试），不漏气为合格。

- 燃气管道接口，不得有漏气现象。

- 所有阀门，启开方便，关闭后，阀门两侧不得有互泄现象。

- 在规定的试验范围内，从管道总阀门到每个灶具管接缝处，应可靠运行，不漏气。

- 试验完毕应填写记录。

- 工程安装结束，应绘制引入管走向平面图，图中标明灶具位置并注明管道长度。

水路系统

- 水路系统的引入管的走向和位置，液压符合设计文件的规定。

- 引入管穿过墙壁和隔墙时，其位置应正确，孔径大小应适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持墙面平整。

- 引入管不得穿过承重墙。

- 引入管走向应合理，便于检修，引入管的安装应做到横平竖直，水平偏差不超过±2cm。

- 引入口应装总阀门，以保证操作安全与方便。

- 用水设备的进水接头应设在便于安装的位置，接头采用标准管螺纹。

- 水路系统的的管道、阀门、配件连接处应严密。水箱注满水30分钟后，不能有泄漏现象。

- 试验完毕应填写检验记录。

- 工程安装结束，应绘制引入管走向平面图，图中标明水设备位置并注明管道长度。

电路系统

- 电器设备的金属外壳绝缘电阻及接地电阻，应优于国家指定标准。

- 电器设备的接线应正确、牢固、无漏电现象。

- 点火装置、带电部分绝缘电阻应优于国家指定标准。

- 内装电器元件结构和外壳应具有良好的防触电措施。

- 外购电器设备安装时电压，按制造厂的安装说明进行安装，接线应正确、牢固。

- 鼓风机旋转方向应符合该技术文件的规定。

- 鼓风机的叶轮旋转后，每次都不应停留在原来的位置上，并不得碰壳。

- 风管与风机的连接，不得采用强迫对口，机壳不得承受机件的重量。

- 电器设备的总功率，应在外接线路的允许范围。

- 工程安装结束，应给制布线走向平面图，图中标明用电设备位置，并注明用线长度。

- 工程安装完毕，应进行检查，并填写检验记录。

通风管道

- 通风管道的走向和位置，应符合设计文件的规定。

- 管道穿过墙壁和楼板时，其位置应正确，孔径大小应先适中，安装完毕，墙壁表面要恢复，保持表面平整。

- 管道不得穿过承重墙。

- 风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装在墙或楼板内。

- 风管的口径应符合设计要求。

- 风管走向应合理、便于检测修，风管的安装应做到横平竖直，水平偏差每米不得超过±3cm，总偏差不大于2cm。垂直偏差每米不大于2cm，总偏差不大于2cm。

- 风管表面应平整，颜色应一致，无破损、变形，接口合理，风管连接处无明显缺陷。

- 风管及调风管节装置位置应正确，不得有漏风、漏油现象。

- 管道进口与油烟脱排位置应合理，确保排烟效果。

- 管道的支、吊架型式、位置及距离应符合规定。

- 管道的支、吊架的油漆应附着牢固，油漆厚度应均匀一致。

- 管道的支、吊架、托架应设隔振装置，并安装牢固。

- 固定风机的地脚螺栓或吊架要装减震装置，除应带有扩垫圈外，并应有防松装置。

- 风机与风管采用柔性软管，以减少风机产生的振动和噪声，安装在室外的风机应设防雨罩。

- 风管安装结束，应进行试运转，测定各脱排烟罩回风口的吸风量，用薄纸或目测，以仪表测试为准，系统启动或关闭时管道不得有鼓涨凸起或收宿凹陷现象（各排烟罩回风口的吸风，送鲜风管各风口的送风量应均匀）。

- 工程安装完毕，应进行全面检查，并填写检验记录。

- 质量与服务要求

- 废水、废气、噪音处理要求达到环保要求。提供本项目工程完工后的环保检测报告。

- 抽排系统必须防水、风倒灌。

- 冷库门锁具有内部逃生启动功能。冷库门安装防冻加热器，防止冻结。

- 投标人应提供满足设备 3 年正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

- 系统质保期：国家有的质保规定点，执行国家规定的质保要求，如国家没有质保期限要求的，质保期不得少于壹年。质保期自设备安装完毕并验收之日起计算。质保期内系统发生故障，全部免费上门维修。

- 设备安装、调试包含采购人原有设备（见设备清单中所列“原有”设备）的安装与故障修复。

- 中标人必须在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 4 小时内派工程技术人员上门维修解决问题，12小时内不能修复的，应提供类似产品替代，以保障厨房工作不中断。否则，用户方有权让第三方单位进行修复，所需费用从中标方的质保金中扣除，并按合同法追究中标人的违约责任。

第四部分：合同条款

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

广东省妇幼保健院炊事设备采购合同

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

- 乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在   7天     内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的  35    %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的  95    %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用  12   个月后，支付合同总价的   5 ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  1  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。与质量与服务要求项下的意见一致。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

- 1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收或要求乙方重新提供符合合同要求的货物、工程/提供的服务，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的万分之三向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交工程所在地的法院处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：                              法定代表人(负责人)：

经办人签名：                                       经办人签名：

年    月    日                                    年    月    日

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院

临时食堂炊事设备采购项目（重招）

报价文件

(正本/副本)

项目编号： YNZB201614A

项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）

投标人名称：

日期： 2016 年      月      日

(一)资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 |
|  | 2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。 |
|  | 3.投标人具有燃气燃烧器具安装维修企业资质证书，投标时提交证书复印件。 |
|  | 4.本项目不接受联合投标 |
|  | 5.已登记报名并获取本项目采购文件。 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函（或《政府采购投标/报价担保函》）原件，保函有效期超过投标有效期30天。 |
|  | 4.采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标。 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 7.主要技术条款满足招标文件要求。 |
|  | 8.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 9.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 10.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## 1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）    项目编号：YNZB201614A

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 投标函 |  |  |  |
| 3 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 4 |  | 具有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》，并具有产品质量监督检验机构出具的燃气器具检验报告（投标时提供检验报告及《全国工业产品生产许可证》复印件） |  |  |  |
| 5 |  | 生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件 |  |  |  |
| 6 |  | 投标人具有燃气燃烧器具安装维修企业资质证书，投标时提交证书复印件。 |  |  |  |
| 7 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 8 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 9 |  | 谈判保证函 |  |  |  |
| 10 |  | 投标单位基本情况表 |  |  |  |
| 11 |  | 实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 12 |  | 非实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 13 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 14 | 技术部分 | 技术条款偏离表 |  |  |  |
| 15 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 16 |  | 售后服务方案 |  |  |  |
| 17 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 18 | 价格文件 | 开标一览表 |  |  |  |
| 19 | 其他 | 无重大违法记录声明(原件)或无行贿犯罪记录查询结果告知函(复印件) |  |  |  |
| 20 |  | 公平竞争承诺书(原件) |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

## 2、投标函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）”(项目编号：YNZB201614A)的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人名称、地址)提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后60天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标工程、货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人(法定代表人授权代表)代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

## 3、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日(采购编号：YNZB201614A)的竞争性谈判邀请，我公司(企业)愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

特此声明！

投标单位(公章)：

公司(企业)法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

请按以下顺序提供其他资格证明文件(正本为原件扫描后彩打)并加盖公章(下面文字仅作提示，制作标书时可删除)：

1、产品的《医疗器械注册证》；

2、生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件；

3、产品销售授权书(载明产品名称、授权区域及起讫日期，若为代理商)原件；

4、代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件。

制造商(或总代理)授权书(可选)

(适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况)

广东省妇幼保健院：

我方    (制造商名称)  是依法成立、有效存续并以制造(或总代理)(产品名称)为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      (制造商地址)(总代理地址)  。兹授权   (投标人名称)   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造(或总代理)的    (投标标的名称)    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  (投标人名称)   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  (投标人名称)    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， (投标人名称)于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂(总代理商)名称：(盖章)

法定代表人(或授权代表)：(签字)

职务：

部门：

投标人名称：  (盖章)

法定代表人(或授权代表)：(签字)

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

## 4、 法定代表人证明书

(1)法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院招标办：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

## 5、法人授权委托书

致：广东省妇幼保健院招标办：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

6、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）(项目编号：YNZB201614A )的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        (投标方名称)参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

(一)同意自行承担投标所发生的一切费用；

(二)除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

(三)保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

(四)我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

(五)保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

(六)保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称(盖章)：

投标人授权代表签字：(签字)

固话：             手机：

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 成立年月 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |
| 公司所获证书 |  |  |  | 其 中 | 管理人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 |  |  | 流动资金 |  |  | 万元 |  |
|  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 |  |  | 完成时间 |  | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同关键页、中标通知书或验收证明复印件作为证明附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

8、实质性商务条款(“★”项)响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

9、非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：… |  |  |
| 5 | 报价要求：… |  |  |
| 6 | 质保期(服务期)：… |  |  |
| 7 | 验收要求：… |  |  |
| 8 | 售后服务：… |  |  |
| 9 | 付款方式：… |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

10、技术条款响应表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招） |  |  |  | 招标编号：YNZB201614A |
| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (请按所投产品实际数据填写，禁止照抄招标要求) | 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离说明 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版)。

5.若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 11、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）

招标编号：YNZB201614A

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件(复印件)

投标人全称(盖章)：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 12、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求(格式自定)

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员(包括厂商认证工程师等人员)；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

# 13、开标一览表

项目名称：广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）         编号：YNZB201614A

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 产地/品牌/型号 | 数量 | 单价 (人民币) | 投标总价 (单位：人民币) 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 (单位：人民币) 大写及小写 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，应单独封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人(或法人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：     年    月    日

14、货物说明一览表(按所投产品主要组件细分报价)

| 主要组件名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.货物技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书(中文)、检测报告及图片等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

# 15、无重大违法记录声明(供参考)

致：广东省妇幼保健院

我单位参加贵方项目编号为 YNZB201614A  项目名称： 广东省妇幼保健院临时食堂炊事设备采购项目（重招）的投标事宜，在此郑重声明，我公司在投标截止日前三年内，无任何重大违法行为，无不良记录诉讼情况，无违反商业道德的行为。

我单位、法人代表及投标授权代表均没有任何行贿犯罪记录，该声明与全国行贿犯罪档案库查询结果一致。

我公司保证以上陈述属实，如有隐瞒欺诈、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

(或格式自定)

加盖单位公章：

法人签字：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

## 16.公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

(公司名称，加盖公章)

时间：  年    月   日