附件

麻醉科手术室申购新手麻系统项目询价需求

- 一、建设目标

- 通过该系统的实施，医院麻醉科将取消手工记录病人的麻醉纸质病历和医疗文书、提高医疗质量，把医护人员从“文山纸海”中解放出来。并能够规范手术室的工作流程，实现麻醉，手术过程中的信息数字化和网络化，快速方便地对患者麻醉全过程实施动态跟踪，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS、EMR和PACS手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的质量水平。

- 手术麻醉系统实现以下几个目标：

- 1、实现设备信息资源共享：实时、自动采集监护仪、麻醉机、呼吸机、床边监护设备数据，永久存储，集成到统一的操作平台，实现患者体征客观数据高度共享。

- 2、实现信息系统资源共享：以电子病历为目标，通过统一的接口，实现医院现有信息系统（包括HIS、LIS、PACS、EMR）数据高度共享，方便医护人员查阅和辅助医疗决策。

- 3、辅助和自动进行临床记录操作：采用知识库、模板技术手段，辅助麻醉医护人员更规范、更标准完成医疗操作，实现麻醉记录、护理记录、手段创新，提高医疗工作效率，减少医疗差错。

- 二、遵循原则

- 1、系统须遵循《国家卫生信息标准基础框架》制定的统一的技术规范和相关数据共享要求。采用多层软件体系架构，以便能随时适应未来的新的需求调整，实现各级卫生部门、各业务系统的信息服务共享及各种服务的快速整合与快速响应。

- 2、系统设计和使用必须确保数据的准确性、可靠性、完整性、安全性及保密性。在网络环境下，需要使用多种技术手段保护数据的安全。应符合国家及医疗卫生行业的相关信息化和数据标准或规范，如HL7 CDA、DICOM、IHE XDS、XML、ICD10、电子病历国家标准、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国保密法、中国计算机安全法规标准，在大量数据环境下能保证系统的运行速度；有数据迁移功能和技术，能确保数据存储及共享的标准化。符合医院达标评等级方面的规范要求。

- 3、优先参照国家统一标准，凡已公布国家/行业标准的遵循国家/行业标准；无国家/行业标准的参考国际标准、外国国家标准。

- 4、如果国家、国际没有相应标准，参考国内省市已经形成的标准、规范。

- 5、如果国家、国际、省市都没有相应标准，参照医院已有信息系统标准或自建信息字典。

- 三、项目概述

- 1、软件：本项目涵盖了19间手术间和10张复苏床的麻醉临床信息系统。

- ★2、实现本项目所需连机的手术室、麻醉科所有数据输出功能的麻醉机、监护仪等设备采集。（需要支持本院手术室现有麻醉机、监护仪采集，在其设备输出数据的前提下，投标人要能够实现数据采集与应用）。

- 四、系统技术要求

- 1、系统集成方式需采用Web Service方式，与现有信息系统HIS、LIS、PACS、EMR完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。医院负责提供其它信息系统的数据接口手册和联系相关厂商提供软件接口，投标人负责接入。

- 2、可以根据医院环境和设备情况，设计不同的设备采集连接方案。

- 3、可以自定义体征数据采样频率，数据采样频率最小是30秒钟；可以支持审计和修正受干扰数据，自动记录数据修正痕迹。

- 4、可以采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压、潮气、心排量、气道压峰值Pma、x气道压Pplat、Pmean、Pmin、吸呼比等。

- 5、能与医院现有的HIS、LIS、PACS、EMR、电子签名系统无缝对接。

# 五、软件功能需求

| 系统需求 | 功能需求 | 模块需求 | 系统要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 术前信息管理系统 | - 手术申请接收安排功能 | 接收指定患者申请功能 | 能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 批量接收申请功能 | 能够批量接收HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 批量手术安排 | 能够批量安排HIS下达的手术申请信息 |
|  | - 患者术前访视功能 | 自动生成术前访视单 | 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施。 |
|  |  | 自动提取检查结果 | 能够自动提取PACS系统患者术前检查结果。 |
|  |  | 自动提取化验结果 | 能够自动提取LIS系统患者术前检查结果。 |
|  |  | 麻醉计划功能 | 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法，用于拟定患者麻醉计划。 |
|  | 1.3术前急诊手术管理功能 | 急诊手术信息登记 | 能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。 |
|  | 1.4术前讨论功能 | 术前讨论查看记录 | 支持在术前调取并集成病人的检验检查、电子病历信息，辅助医生进行术前讨论并记录需讨论内容。 |
|  | 1.5患者知情同意功能 | 患者知情同意书 | 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书 |
|  | 1.6术前麻醉评分功能 | 麻醉术前风险评估 | 能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
| - 术中信息管理系统 | 2.1麻醉单记录功能 | 麻醉基本信息自动生成功能 | 能够自动生成含有患者基本信息、手术人员信息的麻醉记录单。 |
|  |  | 麻醉事件用药快速录入功能 | 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件用药的快速录入。 |
|  |  | 事件详情快速录入功能 | 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 |
|  |  | 快速追加用药功能 | 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 |
|  |  | 自动匹配单位功能 | 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  | 快捷事件菜单 | 能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 |
|  |  | 麻醉治疗序号 | 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  | 麻醉事件模板功能 | 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 |
|  |  | 麻醉医生交班功能 | 能够实现交接班麻醉医生的记录。 |
|  |  | 手术进度条显示 | 能够以醒目的方式显示当前手术状态，并支持手术状态修正。 |
|  | 2.2监护设备体征数据集成功能 | 采集体征自动集成功能 | 能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上。 |
|  |  | 体征显示类型设置功能 | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  | 监护体征报警功能 | 能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  |  | 实时体征显示功能 | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  | 2.3体征参数修正功能 | 体征修正功能 | 能够修正受干扰的体征数据，对修正后的结果突出显示。 |
|  |  | 图形化数据修正功能 | 能够提供图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  | 保存原始体征功能 | 能够提供修正前原始数据的保存功能 |
|  | 2.4抢救模式 | 密集体征记录 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 |
|  |  | 密集体征显示 | 支持患者抢救模式，体征数据在抢救模式下可由用户自定义时间间隔，在麻醉记录单上显示一组。 |
|  | 2.5紧急报警功能 | 报警弹窗提醒 | 进入抢救模式后可进行紧急报警，各手术间会弹出报警框，提示报警的手术间及患者手术信息。 |
|  | 2.6消息通讯功能 | 客户端信息交互 | 能够支持各麻醉客户端进行消息通讯。 |
|  | 2.7手术护理记录功能 | 护理记录单 | ▲具有手术护理记录功能：能够生成护理记录单，记录患者手术过程中的护理信息。 |
|  | 2.8手术器械清点功能 | 器械清点单 | 能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。 |
|  | 2.9体征快速拖动插入功能 | 体征快速拖动录入 | 可通过快捷键进入划线模式，在麻醉记录单上通过拖动，直接增加患者体征相关数据。 |
|  | 3.0预言家功能 | 智能预测操作 | 能够在手术过程中实现操作预言家功能，能够根据用户的操作习惯，在系统的重要操作节点进行智能提示，预估下一步可能的操作。 |
| - （PACU）术后信息管理系统 | 3.1术后复苏记录功能 | PACU术后复苏单 | 能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  | 术后复苏延续麻醉记录 | 能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  | 3.2术后手术登记功能 | 术后手术登记功能 | 能够对临时手术患者进行手术信息登记，便于术后统计。 |
|  | 3.3术后访视记录功能 | 术后随访单 | 能够自动生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  |  | 术后镇痛记录单 | 能够自动生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  | 3.4麻醉总结功能 | 麻醉总结单 | 能够生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  | 3.5术后麻醉评分功能 | 复苏评分 | 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 |
|  |  | 疼痛评分 | 能够提供疼痛评分。 |
| - 病案管理系统 | 4.1病案管理功能 | 病案提交归档功能 | 能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本 |
|  |  | 病案提交提醒功能 | 能够在提交病案时进行提醒文书是否完整。 |
|  |  | 病案登陆提醒功能 | 能够在用户登录系统时自动提醒当前未提交的病案情况。 |
|  |  | 病案提交统计功能 | 能够统计指定时间范围内所有患者的病案提交情况，并能够统计指定麻醉医生的提交情况。 |
|  |  | 病案打印归档功能 | 能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完整病案归档 |
|  |  | 关联病案归档功能 | 能够对同一患者的所有病案进行自动关联上传，一次性完成病案归档。 |
|  | 4.2手术麻醉病程回顾功能 | 患者历史住院信息回顾功能 | 能够查阅患者历史发生的住院记录。 |
|  |  | 患者历史麻醉记录回顾功能 | 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  | 4.3信息查阅功能 | 患者基本信息 | 能够通过系统集成接口浏览患者基本信息。 |
|  |  | 信息集成显示 | 能够通过系统集成接口浏览检验结果、检查报告 |
|  |  | 麻醉病案检索功能 | 能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。 |
|  |  | 麻醉病案浏览功能 | 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 |
| - 麻醉质量管理系统 | 5.1三方核查功能 | 手术安全核查单 | ▲是否具有三方核查功能：提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认 |
|  |  | 集成扫描功能 | 通过扫描枪扫描腕带来自动提取病人信息和核对病人信息。需厂商提供接口信息。 |
|  | 5.2麻醉医疗文书质控功能 | 文书自动校验功能 | 能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  | 文书必填项设置 | 能够自定义文书必填项目。 |
|  |  | 文书质量监控功能 | 能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  | 5.3医院监测指标功能 | 三甲质量管理 | ▲能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体统计项目包括： - 麻醉总例数/季/年 - 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 - 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 - 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 - 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 - 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 |
|  | 5.4不良事件上报功能 | 不良事件信息上报功能 | ▲不良事件上报功能：能够通过系统对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。能够支持以书面方式呈报 |
|  |  | 不良事件书面报告功能 | 能够支持以书面方式呈报。 |
| - 麻醉科室管理系统 | 6.1麻醉工作量统计功能 | 手术科室工作量统计 | 能够根据指定条件实现手术科室工作量统计。 |
|  |  | 麻醉科工作量详细统计 | 能够根据指定条件实现麻醉科科室工作量统计。 |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 | 能够根据指定条件实现麻醉医生工作量统计。 |
|  |  | 镇痛治疗统计 | 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 |
|  |  | 麻醉方法统计 | 能够统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长项目。 |
|  |  | 不良事件统计 | 能够统计指定日期范围内的术中不良事件信息。 |
|  | 6.2手术信息统计功能 | 手术医生工作量统计 | 能够根据指定条件实现手术医生工作量统计。 |
|  |  | 护士工作量统计 | 能够根据指定条件实现护士工作量统计。 |
|  |  | 手术统计查询 | 能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间条件实现手术信息的查询。 |
|  |  | 复苏室患者统计 | 能够统计指定日期范围内进入恢复室的患者信息。 |
|  | 6.3报表导出功能 | EXCEL导出功能 | 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表 |
| - 医护患协同系统 | 7.1手术公告功能 | 手术排班大屏公告 | 能够通过大屏显示当天手术安排信息，根据手术进展实时刷新手术状态。 |
|  | 7.2家属公告及谈话功能 | 家属大屏公告 | 能够通过家属区大屏显示当天患者手术状态，内容实时刷新。 |
|  |  | 家属谈话呼叫功能 | 能够在大屏上发布家属谈话通知，同时支持语音呼叫家属功能。 |
|  | 7.3大屏设置功能 | 大屏公告显示配置 | 能够配置大屏公告显示的内容及显示效果。 |
|  | 7.4大屏信息隐私保护功能 | 患者隐私保护功能 | 能够对大屏显示内内容进行隐私保护。 |
| - 手术智能排班系统 | 8.1自动排班功能 | 按规则自动排班功能 | 能够根据设定的规则自动完成手术间及人员的安排。 |
|  |  | 按申请自动排班功能 | 能够按照手术申请自动完成手术间及人员的安排。 |
|  | 8.2智能排班规则配置功能 | 智能排班规则自定义功能 | 能够按照排班规则提供手术间配置、医生配置至少六种配置功能。 |
|  | 8.3手术排班信息概览功能 | 申请概览功能 | 能够查看从HIS或EMR系统中下达并接收到的手术申请。 |
|  |  | 人员概览功能 | ▲能够通过图形化拖放操作，完成手术间分配及人员安排。能够单独对麻醉医生或护士进行排班。能够提交当天已排好的、确认无误的手术 |
|  | 8.4手术停台功能 | 操作追踪功能 | 能够记录手术停台和停台原因。 |
|  | 8.5手术通知功能 | 手术通知单查询功能 | 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 |
|  |  | 打印手术通知单 | 能够打印手术通知单。 |
|  |  | 手术通知WEB查询 | 能够用浏览器查看手术排班结果。 |
|  | 8.6麻醉医师资格分级管理功能 | 麻醉医生资格自动判断功能 | 能够在进行手术排班时，自动对麻醉医生进行资格判断，避免麻醉医生超权限实施手术。 |
| - 系统支撑平台系统 | 9.1信息系统接口支持功能 | 系统集成功能 | 能够支持 WEB services、视图多种集成方式。需供应室系统厂商提供接口信息。 |
|  |  | HIS接口支持功能 | 能够支持通过HIS获取患者基本信息、住院信息、手术申请信息。 |
|  |  | LIS接口支持功能 | 能够支持通过LIS获取患者检验报告。 |
|  |  | PACS接口支持功能 | 能够支持通过PACS获取患者影像报告。 |
|  |  | EMR接口支持功能 | 能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。 |
|  | 9.2 设备数据接口基本功能 | 监护仪数据采集功能 | 能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2患者生命体征信息。 |
|  |  | 麻醉机数据采集功能 | 能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2患者生命体征信息。 |
|  |  | 断网采集功能 | 能够记录断网情况下的当台患者体征数据。 |
|  | 9.3 维护基础信息功能 | 基础字典关联更新功能 | 能够支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  | 基本字典维护功能 | 能够支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  | 手术间维护功能 | 能够支持维护科室手术间。 |
|  |  | HIS科室对照功能 | 能够支持通过HIS维护本地科室代码、名称。 |
|  |  | 麻醉记录字典配置功能 | 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 9.4文书模板管理功能 | 模板保存功能 | 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  | 模板套用功能 | 能够快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  | 文书模板配置功能 | 能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版。 |
|  |  | 公有模板配置功能 | 能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。 |
|  |  | 私有模板配置功能 | 能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 |
|  | 9.5系统安全与数据维护功能 | 离线体征数据采集功能 | 能够离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | 定期数据库备份机制 | 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 |
| - 用户权限管理系统 | 10.1创建用户及权限设置功能 | 创建用户名密码 | 能够创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  |  | 修改用户名密码 | 能够修改指定用户的登陆密码。 |
|  |  | 用户角色分配功能 | 能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  | 10.2角色管理功能 | 角色编辑 | 能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  |  | 角色权限设置 | 能够分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 11.主任工作站信息管理系统 | 信息监控管理系统功能 | 手术一览管理功能 |  |
|  |  | 手术间使用情况一览功能 |  |
|  |  | 手术麻醉信息概览功能 |  |
|  |  | 接台手术显示功能 |  |
|  |  | 麻醉单调阅功能 |  |
|  |  | 术中体征监控功能 |  |
|  |  | 术中体征预警功能 |  |
|  |  | 体征维护与预警设置功能 |  |
|  |  | 图形化手术进程监控功能 |  |
|  |  | 历史病案查询功能 |  |
|  |  | 复苏进程查询功能 |  |
|  |  | 系统锁定与解锁功能 |  |
|  | 图形化统计分析管理系统功能 | 手术室利用率统计 |  |
|  |  | 准点开台率统计 |  |
|  |  | 划刀时间统计 |  |
|  |  | 手术时长分析统计 |  |
|  |  | 手术均时统计 |  |
|  |  | 麻醉方法统计 |  |
|  |  | ASA分级统计 |  |
|  |  | 自体血输血统计 |  |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 |  |
|  |  | 手术护士工作量统计 |  |
|  |  | 患者年龄段统计功能 |  |
|  |  | 手术时间分布统计 |  |
|  |  | 接台时长统计 |  |
|  |  | 接台均时统计 |  |
|  |  | 手术组成统计 |  |
|  |  | 急诊手术统计 |  |
|  |  | 统计结果输出功能 |  |
|  |  | 日常统计查询集成功能 |  |

- 六、其他需求

- 1、【中文化要求】要求所有软件界面支持中文，招标要求的重要功能投标书中应有软件界面及说明以例证。

- 2、【培训实施要求】投标人在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件保证满足甲方功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。

- 3、【工期要求】合同签订后在网络硬件条件具备下90个工作日内完工。

- 4、【培训要求】

- 培训目的：使甲方人员能熟练操作及应用全部系统。

- 确保本项目相关业务人员对其使用的应用系统能熟练操作使用。

- 培训内容：按阶段由甲乙双方具体商定。

- 培训时间、地点：按阶段由甲乙双方具体商定，乙方提供必要的师资、教材、实践环境和场地，培训费用已包含在合同总价中。

- 5、【售后服务要求】

- （1）软件要求：投标人须提供12个月的售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护）。服务响应时间为全年7*8小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，6小时内到达现场，24小时内解决故障。

- （2）提供不少于12个月的免费售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护），从系统竣工验收通过之日起计算，服务期满后双方可协商签订有偿售后服务条款，按不高于软件总价的10%收取维保费（或另行协商）。乙方应对由于软件产品而产生的故障负责排除，保证正常运行。维保期内乙方提供免费（含旅差费、人工费）的软件升级（含软件版本打补丁和大、小版本更新）服务；免费维保期外乙方应提供系统和软件的终身有偿维护，维护期内投标人免费联机麻醉科新增有数据输出的仪器设备包括：麻醉机、呼吸机、监护仪。