化粪池清理用户需求

- 供应商具备收运处置资质

- 番禺院区14个化粪池，每个池一年不少于四次清理（至少四次，具体清理次数以我院要求为准），清理化粪池每次需把底部沉积物翻动抽走； 免费疏通室内管道； 高压车疏通室外管道可单独报价  元/次； 应急响应时间一个小时内。